海口江东新区管理局

海江东审〔2022〕63号

海口江东新区管理局

关于批复海口市美兰区三江镇集中

连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目环境影响报告表的函

- 海口市美兰区招商建设投资有限公司：

你单位报送的《建设项目环境影响评价文件申报审批服务表》及委托海南中特环境监测技术有限公司编制的《海口市美兰区三江镇集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及评审意见等材料收悉。经审查，现函复如下：

- 本项目为海口市美兰区三江镇三江湾附近连片养殖区水产养殖尾水处理工程，主要针对三江镇三江湾附近连片养殖区域淡水养殖户排放的尾水进行集中收集和达标处理，并将处理后达标的尾水回用。拟利用现状养殖户的鱼塘建设7个尾水治理站，日处理量从1400m3至3600m3，同时还建设小型闸门4个，集水、回用管道敷设。本次设计养殖尾水管网工程中，主管和调节池已考虑单日最大污水量及回用水量。项目总投资为4199.06万元。根据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项防治环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 二、项目执行的环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物总量控制指标要求

- （一）环境质量标准

- 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，硫化氢、氨浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的附录 D“其他污染物空气质量浓度参考限值”中的表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据《海口市地表水环境功能区》，演洲河和南洋水库水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

- 污染物排放标准

项目施工期无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；恶臭污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级（新扩改建），有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值；项目施工期非道路移动机械执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的II类以及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单标准中表2第三阶段限值，自2022年12月1日后，执行表2第四阶段限值。项目施工期的噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，营运期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目养殖尾水执行《水产养殖尾水排放要求》（DB46/T475-2019）表1中的二级标准。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

- 项目设计、建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，防止和减轻施工扬尘等对周围环境的影响。陆上运输应采取封闭、遮挡、喷淋等措施，避免泄漏；要及时恢复施工过程中受到破坏的环境，将施工带来的环境影响和对城市交通、居民工作生活造成的不便减少到最低限度。

（二）制定施工期环境保护手册，禁止盲目施工。施工营地、材料堆场、堆土（泥）点应避开周边居住区等环境敏感点，并做好环保防护措施。

（三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作。生活垃圾要做好分类收集，交由环卫部门处理，废弃湿地植物交由环卫部门处置，污泥经车载移动式污泥干化设备干化后外运于海口市指定垃圾填埋场处置。

（四）项目堆场和施工场地应做好围挡，施工场地及运输道路须定期洒水抑尘。

（五）项目噪声主要来源于运输车辆、施工机械设备。应采用低噪声设备并加强管理、噪声机械布局，并合理安排施工时间。

（六）项目养殖尾水经处理设施处理达标后回用于养殖池溏用水。

（七）项目应对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，对厂区各生产处理功能单位进行分区管理，并建立地下水、土壤跟踪监测计划。

- （八）加强项目环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位操作规程，落实相应的环保管理人员，确保各项污染物排放稳定达标。加强环境事故风险防范，认真落实应急处理措施。

- 四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。项目的性质、规模、地点或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关环保审批手续。

- 五、要严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入使用。建设单位须遵守《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《海口江东新区生态环境保护条例》等法律法规的相关规定，严格执行环保的各项标准，并自觉接受相关主管部门的监督检查。

- 海口江东新区管理局

- 2022年4月11日

- （此件主动公开）

- 抄送：海口市生态环境局，海南中特环境监测技术有限公司。

- 海口江东新区管理局 2022年4月11日印发