海口江东新区管理局

海江东审〔2022〕102号

海口江东新区管理局

关于批复海口市灵山中学改扩建工程项目环境影响报告表的函

- 海口市灵山中学：

- 你单位报送的《建设项目环境影响评价文件申报审批服务表》及委托海南纳川能源环保科技有限公司编制的《海口市灵山中学改扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及评审意见等材料收悉。经审查，现函复如下：

- 一、海口市灵山中学改扩建工程项目位于海南省海口市美兰区灵山镇灵山中学内。海口市灵山中学建成于1961年，用地面积98845.62m2，现状总建筑面积54844m2，现状教学班79个（其中初中49个、高中30个），在校生4336名，教职工320名。该项目将通过边拆边建的方式，对灵山中学改造升级，本次改扩建工程将拆除部分现有建筑（拆除建筑面积约12084m2），新建建筑面积约44121m2。主要建设内容包括建筑破除、土建工程、装饰工程、室内外给排水、电气及消防工程等。预计本次改扩建后，灵山中学扩建到96个教学班（其中初中48个、高中48个），在校生4800名。根据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项防治环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 二、项目执行的环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物总量控制指标要求

- （一）环境质量标准

- 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目周边水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。

- 污染物排放标准

项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值，机械燃油废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单第三阶段标准限值，2022年12月1日起执行第四阶段标准限值，非道路移动柴油机械排气的不透光法烟度（光吸收系数）和林格曼黑度级数执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法（GB 36886-2018）》表1中的Ⅱ类限值，柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准，实验废气中污染物硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准，非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值标准，垃圾收集点恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1二级新扩改建标准。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，其中未作规定的因子指标，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准。

- 项目设计、建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，防止和减轻施工扬尘等对周围环境的影响。陆上运输应采取封闭、遮挡、喷淋等措施，避免泄漏；要及时恢复施工过程中受到破坏的环境，将施工带来的环境影响和对城市交通、居民工作生活造成的不便减少到最低限度。

（二）制定施工期环境保护手册，禁止盲目施工。施工营地、材料堆场、堆土（泥）点应避开周边居住区等环境敏感点，并做好环保防护措施。

- （三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作。生活垃圾及实验室一般固废交由环卫部门处理；废油脂、餐厨垃圾收集后由有资质的单位处理；需按相关要求设置危废暂存间，危废收集至危废暂存间由有资质单位定期处理。

（四）项目需做好防渗措施，危废暂存间应加强防渗漏、防雨淋、防流失措施，地板做硬化处理；危险废物应做好分区存放，并在出口设置标志牌。

（五）实验室应做好废气收集，设置通风橱+活性炭吸附，并引至楼顶排放；油烟须经高效油烟净化装置处理后，引至楼顶排放。

（六）项目噪声主要来源于设备、车辆。充分利用建构筑物隔声、选取低噪声设备，做好隔声减振措施。

（七）营运过程中，各类废水污水需分类收集处理，生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，含油废水经隔油池处理后排入市政管网，实验废水经酸碱中和池处理后排入市政管网，各类废水最终排入灵山镇一体化污水处理站。

- （八）加强项目环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位操作规程，落实相应的环保管理人员，确保各项污染物排放稳定达标。加强环境事故风险防范，认真落实应急处理措施。

- 四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。项目的性质、规模、地点或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关环保审批手续。

- 五、要严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入使用。建设单位须遵守《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《海口江东新区生态环境保护条例》等法律法规的相关规定，严格执行环保的各项标准，并自觉接受相关主管部门的监督检查。

- 海口江东新区管理局

- 2022年6月1日

- （此件主动公开）

- 抄送：海口市生态环境局，海南纳川能源环保科技有限公司。

- 海口江东新区管理局 2022年6月1日印发