## 检测招标清单
海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（五期）
序号 |  | 试验内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 税率（%） | 含税合价（元） | 备注
一、 |  | 见证取样
1.1 | 水泥 |  | 组
| 1.1.1 | 胶砂强度检测 | 项 | 30
| 1.1.2 | 安定性检测 | 项 | 30
| 1.1.3 | 凝结时间检测 | 项 | 30
| 1.1.4 | 标准稠度用水量检测 | 项 | 30
1.2 | 粗集料 |  | 组
| 1.2.1 | 颗粒级配检测 | 项 | 30
| 1.2.2 | 含泥量及泥块含量检测 | 项 | 30
| 1.2.3 | 针片状含量检测 | 项 | 30
| 1.2.4 | 压碎指标检测 | 项 | 30
1.3 | 细集料 |  | 组
| 1.3.1 | 颗粒级配检测 | 项 | 30
| 1.3.2 | 含泥量及泥块含量检测 | 项 | 30
| 1.3.3 | 堆积密度检测 | 项 | 30
| 1.3.4 | 氯离子含量检测 | 项 | 30
1.4 | 沥青
| 1.4.1 | 针入度检测 | 项 | 4
| 1.4.2 | 软化点检测 | 项 | 4
| 1.4.3 | 密度检测 | 项 | 4
| 1.4.4 | 延度检测 | 项 | 4
1.5 | 混凝土配合比 |  | 组
| 1.5.1 | 稠度检测 | 项 | 5
| 1.5.2 | 密度检测 | 项 | 5
| 1.5.3 | 压力泌水率检测 | 项 | 5
| 1.5.4 | 立方体抗压强度检测 | 项 | 240
1.6 | 沥青混凝土配合比 |  | 组
| 1.6.1 | 油石比检测 | 项 | 4
| 1.6.2 | 密度检测 | 项 | 4
| 1.6.3 | 稳定度检测 | 项 | 4
| 1.6.4 | 流值检测 | 项 | 4
| 1.6.5 | 浸水马歇尔残留强度比检测 | 项 | 4
1.6 | 水泥砂浆配合比 |  | 组
| 1.6.1 | 稠度检测 | 项 | 2
| 1.6.2 | 保水率检测 | 项 | 2
| 1.6.3 | 立方体抗压强度检测 | 项 | 2
1.8 | 石料 |  | 组
| 1.8.1 | 保水抗压 | 项 | 5
1.9 | 大理石、花岗岩饰面层 |  | 组
| 1.9.1 | 抗压检测 | 项 | 5
| 1.9.2 | 抗折检测 | 项 | 5
| 1.9.3 | 吸水率检测 | 项 | 5
1.10 | 水泥混凝土及砂浆类 |  | 组
| 1.10.1 | 抗压强度检测 | 项 | 240
| 1.10.2 | 抗折强度检测 | 项 | /
1.11 | 砖、砌块 |  | 组
| 1.11.1 | 抗压检测 | 项 | 5
| 1.11.2 | 抗折检测 | 项 | 5
1.12 | 钢筋和钢筋接头 |  | 组
| 1.12.1 | 屈服强度检测 | 项 | 5
| 1.12.2 | 抗拉强度检测 | 项 | 5
| 1.12.3 | 伸长率检测 | 项 | 5
| 1.12.4 | 弯曲检测 | 项 | 5
| 1.12.5 | 重量偏差检测 | 项 | 5
1.13 | 土工试验 |  | 组
| 1.13.1 | 含水率检测 | 项 | 50
| 1.13.2 | 液塑限检测 | 项 | 50
| 1.13.3 | 颗粒分析检测 | 项 | 50
| 1.13.4 | 击实试验检测 | 项 | 50
| 1.13.5 | CBR检测 | 项 | 50
1.14 | 粉煤灰 |  | 组
| 1.14.1 | 细度检测 | 项 | 18
| 1.14.2 | 需水量比检测 | 项 | 18
| 1.14.3 | 烧失量检测 | 项 | 18
| 1.14.4 | 抗压强度比检测 | 项 | 18
1.15 | 矿粉 |  | 组
| 1.15.1 | 含水量检测 | 项 | 18
| 1.15.2 | 比表面积检测 | 项 | 18
| 1.15.3 | 活性指数检测 | 项 | 18
1.16 | 减水剂 |  | 组
| 1.16.1 | 减水率检测 | 项 | 1
| 1.16.2 | 凝结时间差检测 | 项 | 1
| 1.16.3 | 1h坍落度变化检测 | 项 | 1
| 1.16.4 | 抗压强度比检测 | 项 | 1
1.16 | 管材、井盖类 |  | 组
| 1.16.3 | 镀锌钢管 | 组 | 3
| 1.16.5 | 不锈钢管 | 组 | 3
| 1.16.8 | 球墨铸铁管 | 组 | 13
| 1.16.9 | 钢筋混凝土管 | 组 | 5
| 1.16.10 | 球墨铸铁井盖 | 组 | 5
| 1.16.11 | 球磨铸铁篦子 | 组 | 5
1.18 | 路缘石 |  | 组
| 1.18.1 | 抗压检测 | 项 | 10
| 1.18.2 | 抗折检测 | 项 | 10
1.19 | 电线电缆类
| 1.19.1 | 三芯电缆 | 组 | 2
| 1.19.2 | 四芯电缆 |  | 3
| 1.19.3 | 五芯电缆 | 组 | 3
1.20 | 土工合成材料 |  | 组
| 1.20.1 | 土工格栅 | 组 | 10
| 1.20.2 | 渗水土工布 | 组 | 10
| 1.20.3 | 防渗土工布 | 组 | 10
1.21 | 防水材料 |  | 组
| 1.21.1 | 低发泡聚乙烯嵌缝板 | 组 | 1
| 1.21.2 | 橡胶止水带 | 组 | 1
| 1.21.3 | 低模量双组份聚硫密封胶 | 组 | 1
| 1.21.4 | 防水涂料 | 组 | 1
1.22 | 预埋螺栓
| 1.22.1 | 螺纹检测 | 项 | 2
| 1.22.2 | 拉伸测试 | 项 | 2
| 1.22.3 | 扭矩测试 | 项 | 2
1.23 | 绿化种植土
| 1.23.1 | PH值检测 | 项 | 1
| 1.23.2 | 全盐含量比例检测 | 项 | 1
| 1.23.3 | 容重检测 | 项 | 1
| 1.23.4 | 有机含量检测 | 项 | 1
| 1.23.5 | 块径检测 | 项 | 1
| 1.23.6 | 含水率检测 | 项 | 1
1.24 | 电缆支架
|  | 电缆支架检测 | 组 | 2
二、 |  | 现场检测
2.1 | 路基回填土检测 |  | 组
| 2.1.1 | 压实度检测（环刀） | 点 | 20
|  | 压实度检测（灌砂） | 点 | 1426
| 2.1.2 | 弯沉检测 | 点 | 636
2.2 | 级配碎石层检测 |  | 组
| 2.2.1 | 级配碎石配合比检测 | 项 | 1
| 2.2.2 | 压实度检测（灌砂） | 点 | 68
| 2.2.3 | 弯沉检测 | 点 | 636
2.3 | 水泥稳定碎石层检测 |  | ——
| 2.3.1 | 水泥稳定碎石混合料配合比检测 | 项 | 2
| 2.3.2 | 无机结合料6天无侧限抗压强度检测 | 项 | 396
| 2.3.3 | 压实度检测（灌砂） | 点 | 68
| 2.3.4 | 弯沉检测 | 点 | 636
| 2.3.5 | 水稳层取芯检测 | 点 | 68
2.4 | 沥青混凝土路面
| 2.4.1 | 现场沥青混凝土马歇尔实验 | 点 | 6
| 2.4.2 | 现场路面钻芯测厚 | 点 | 136
| 2.4.3 | 现场沥青混凝土压实度 | 点 | 68
| 2.4.4 | 现场弯沉实验 | 点 | 636
| 2.4.5 | 平整度、抗滑、渗水 | 点 | 90
2.5 | 给水排水管道工程检测
| 2.5.1 | 基底承载力检测（轻型动力触探试验） | m | 630
| 2.5.2 | 基底承载力检测（重型动力触探试验） | m | 20
| 2.5.3 | 管道回填压实度检测（环刀） | 点 | 50
| 2.5.4 | 管道回填压实度检测（灌砂） | 点 | 1080
| 2.5.5 | 管道压力检测 | 段 | 130
| 2.5.6 | 闭水试验检测 | 段 | 130
| 2.5.8 | 检查井尺寸 | 个 | 20
2.6 | 结构混凝土检测 |  | ——
| 2.6.1 | 结构尺寸检测 | 个 | 50
| 2.6.2 | 钻芯取样检测 | 个 | 50
| 2.6.3 | 回弹法测强度检测 | 个 | 50
| 2.6.4 | 钢筋保护层厚度检测 | 个 | 50
2.7 | 配电照明
| 2.7.1 | 灯具节能检测 | 组 | 12
| 2.7.2 | 照度检测 | 组 | 12
| 2.7.3 | 功率密度检测 | 组 | 32
| 2.7.4 | 接地电阻检测 | 组 | 34
2.8 | 交通安全
| 2.8.1 | 安全帽检测 | 组 | 5
| 2.8.2 | 安全带检测 | 组 | 5
| 2.8.3 | 标线检测 | 组 | 3
| 2.8.4 | 标志板检测 | 组 | 3
| 2.8.5 | 护栏抗拉强度检测 | 组 | 5
| 2.8.6 | 护栏水平推力检测 | 组 | 2
2.9 | 桩检
| 2.9.1 | 木麻黄桩规格尺寸检测 | 组 | 1
| 2.9.2 | 木麻黄桩承载力检测 | 组 | 1
合计
报价单位（盖章): 年 月 日

## Sheet1
标养、同条件 | 抗渗 | 钢筋 | 加气砼砌块 | 灰砂砖 | 防水工程 | 保温工程 | 砂浆 | 无纺布 | 石 | 腻子 | 涂料
61.5 | 41538.44 | 27.5 | 7809.78 | 40.87 | 62.32 | 9480 | 123.28 | 55300 | 52.9 | 193550 | 247
10547.8 | 11000.05 | 19.39 | 24.83 | 1326.69 | 54.76 | 28440 | 1580 |  |  | 67940 | 193550
46.15 | 52538.49 | 2484.54 | 7834.61 | 24.52 | 74.66 | 50.06 | 905.2 |  |  | 218.23 | 166.86
69530.38 | 105.077 | 2481.89 |  |  | 9480 | 25.75 | 470.99 |  |  | 275.2 | 84.19
879.81 |  | 4950.85 |  |  | 3160 | 52.9 | 905.2 |  |  | 7624.8 | 67664.8
20.12 |  | 13.22 |  |  | 87.48 | 65.61 | 110.55 |  |  |  | 261712.85
3160 |  | 245.2 |  |  | 55300 | 70.5 | 213300
122.4 |  | 3407.53 |  |  | 66.29 | 75.2 | 11850
951.84 |  | 2.05 |  |  | 52.8 | 38260.02 | 9480
51205.84 |  | 13632.17 |  |  | 9480 |  | 47400
62.5 |  | 227.2028 |  |  | 3950 |  | 7900
52.31 |  |  |  |  | 81.73 |  | 167.55
188020 |  |  |  |  | 68.21 |  | 294192.77
94010 |  |  |  |  | 32.59 |  | 1176.7711
48.14 |  |  |  |  | 58.46
430.33 |  |  |  |  | 32.5
224.5 |  |  |  |  | 243320
266.98
265.84
11850
97.66
71.33
95.2
166.19
190.4
432377.22
8647.5444