海南省第一生态环境保护督察组督察报告整改方案（序号102）整改完成情况公示表

| 整改措施 | 措施序号（102）：组织专业机构开展管网排查，摸清江东污水厂服务范围内的管网、排水户、污水处理设施存在的短板问题；打通规划十三号路、海文南路、海文北路的污水输送通道，并修复东营至江东大道二期的污水管道，疏通东营至江东大道二期的污水路由，启动滨江2#泵站的验收。海口市排水设施事务中心对现状接管的琼山大道（海南科技大学至文越路段）塌方管段进行修复，计划2023年11月底完成，保障污水能顺畅排放至江东污水处理厂；协调市市政管理局督促椰海大道延长线PPP项目公司海口太平洋建设有限公司对椰海大道（省中医院至景苑大道段）约540米污水管道进行清淤，并根据清淤过程中发现的管道破损进行修复。推动规划六号路－鸿越路－顺达路－椰海大道污水干管的建设，确保年底建成规划六号路左侧污水管，同时，完成鸿越路－顺达路－椰海大道污水路由中的污水管30%工程量。对管网已经覆盖的路段，海口江东新区管理局督促排水户及时接入市政管网，做到应接尽接。 |
| --- | --- |
| 整改牵头单位 | 海口江东新区管理局 |
| 整改时限 | 2023年12月底前 |
| 联系人及联系电话 | 叶婷 0898-65686303 |
| 整改完成情况 | 一是已组织专业机构开展管网排查，完成了江东污水厂服务范围内的管网、排水户、污水处理设施的问题排查。 二是已开通了规划十三号路、海文南路、海文北路的污水输送通道，并修复了东营至江东大道二期的污水管道，疏通了东营至江东大道二期的污水路由，启动了滨江2#泵站的验收。 三是海口市排水设施事务中心对接管的琼山大道（海南科技大学至文越路段）塌方管段进行修复，保障了污水能顺畅排放至江东污水处理厂。 四是完成了椰海大道（省中医院至景苑大道段）约540米污水管道的修复工作。 五是完成了规划六号路－鸿越路－顺达路－椰海大道污水干管的建设，已验收移交投入使用。 六是已对管网覆盖的路段进行排污户排查，并督促排水户及时接入市政管网。 |
| 验收意见 | 经市水务局核查验收，同意海南省第一生态环境保护督察组督察报告整改方案（序号102）整改措施销号。 |
| 工作成效 | 通过贯通污水输送通道、修复破损污水管道、督促排水户管网应接尽接等整改措施，江东污水处理厂进水水质得到有效改善。2025年7月至2026年6月江东污水处理厂连续12个月进水生化需氧量平均浓度54.6毫克/升，满足省级生态环境保护督察整改浓度目标要求，区域污水收集处理效能显著提升。 |