海南省第一生态环境保护督察组督察报告整改方案（序号103）整改完成情况公示表

	整改措施
	措施序号（103）：督促市排水设施事务中心完成江东大道（一期）的污水管渗漏整改，并启动琼山大道、白驹大道、椰海大道污水管的系统性缺陷性修复和淤堵疏通工作；推动规划十三号路的污水管验收、江东大道（二期）污水管、灵山泵站验收工作；打通规划六号路－鸿越路－顺达路－椰海大道的污水输送路由；加大琼山大道南延线、南渡江大道的推进力度，推动污水管优先建设；建立起片区内排水户台账，推进排污户接驳市政管网工作，重点督促琼山大道沿线排污户接入市政污水管。

	整改牵头单位
	海口江东新区管理局

	整改时限
	2024年12月底前

	联系人及联系电话
	[bookmark: _GoBack]叶婷 0898-65686303

	整改完成情况
	一是市排水设施中心已完成江东大道（一期）污水管渗漏整改；琼山大道、白驹大道、椰海大道污水管的系统性缺陷性修复和淤堵疏通工作已纳入排水设施（一期）项目实施，该项目已于2024年底开工。
二是已完成规划十三号路、江东大道（二期）污水管、灵山泵站验收移交。
三是已建成规划六号路－鸿越路－顺达路－椰海大道的污水输送路由，已验收移交投入使用。
四是持续加大琼山大道南延线、南渡江大道污水管建设督促力度。目前琼山大道南延线、南渡江大道污水管已完成验收移交。
五是建立片区内排污户台账，江东厂服务范围共覆盖308个排水单元。按照“应接尽接”原则，已接入市政管网123个（含琼山大道沿线22家，如海南科技职业大学、江岸豪庭、琥珀悠蓝小区、丽江家园小区、海南师范大学附属中学等），即应接尽接已完成123户排污户接管。截至2026年8月，应接未接排水单元共2个，分别为海南省水务厅、千江悦一期A区，污水量约210.4m³/d，正在推进接驳。其余183个排水单元因客观条件限制暂未接入，不属于应接未接范围。

	验收意见
	经市水务局核查验收，同意海南省第一生态环境保护督察组督察报告整改方案（序号103）整改措施销号。

	工作成效
	通过贯通污水输送通道、修复破损污水管道、督促排水户管网应接尽接等整改措施，江东污水处理厂进水水质得到有效改善。2025年7月至2026年6月江东污水处理厂连续12个月进水生化需氧量平均浓度54.6毫克/升，满足省级生态环境保护督察整改浓度目标要求，区域污水收集处理效能显著提升。




1

